附件：

| 投标总价构成明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号、主要配置 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、无线传输部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线网桥 | WBS5825AC | 成都福华信科技有限责任公司 | Fuhuaxin | 台 | 6 | 29000.00 | 174000.00 |
| 2 | 千兆 POE 电源 | 48V | 成都福华信科技有限责任公司 | Fuhuaxin | 台 | 6 | 850.00 | 5100.00 |
| 3 | 五金件 | 标配 | 国产 | 国产 | 套 | 6 | 240.00 | 1440.00 |
| 4 | 网线 | 五类 | 国产 | 国产 | 米 | 200 | 3.60 | 720.00 |
| 5 | 辅材及配件 | 标配 | 国产 | 国产 | 批 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 185760.00 |
| 二、太阳能供电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 负载AC220V 260W 待电阴雨天2天（前端监控系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能电池板 | 310W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 块 | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| 2 | 太阳能支架 | 3720W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 3 | 安装辅材 | 标配 | 国产 | 国产 | 套 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
| 4 | 太阳能专用蓄电池 | 12V 200AH | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 8 | 3800.00 | 30400.00 |
| 5 | 蓄电池地埋箱 | 24V 200AH | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 4 | 1650.00 | 6600.00 |
| 6 | 太阳能控制器 | 48V 40A | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 套 | 2 | 4200.00 | 8400.00 |
| 7 | 逆变器 | 500W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 8 | 配电箱 | 标配 | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |
| 2、负载AC220V 180W 待电阴雨天2天（监控中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能电池板 | 310W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 块 | 10 | 3000.00 | 30000.00 |
| 2 | 太阳能支架 | 3100W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 套 | 1 | 5800.00 | 5800.00 |
| 3 | 安装辅材 | 标配 | 国产 | 国产 | 套 | 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 4 | 太阳能专用蓄电池 | 12V 150AH | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 8 | 3500.00 | 28000.00 |
| 5 | 蓄电池地埋箱 | 24V 150AH | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 4 | 1650.00 | 6600.00 |
| 6 | 太阳能控制器 | 48V 30A | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 套 | 2 | 3850.00 | 7700.00 |
| 7 | 逆变器 | 300W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 台 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
| 8 | 配电箱 | 标配 | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |
| 3、负载AC 220V 15W 待电阴雨天2天（中继站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能电池板 | 310W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 块 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 太阳能支架 | 310W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 套 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
| 3 | 安装辅材 | 标配 | 国产 | 国产 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 4 | 太阳能专用蓄电池 | 12V 60AH | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 2 | 2900.00 | 5800.00 |
| 5 | 蓄电池地埋箱 | 24V 60AH | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 6 | 太阳能控制器 | 24V 10A | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 套 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |
| 7 | 逆变器 | 300W | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 台 | 1 | 3200.00 | 3200.00 |
| 8 | 配电箱 | 标配 | 中伏能源科技（上海）有限公司 | 上海中伏 | 只 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 217200.00 |
| 三、显示部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 55寸 | 杭州海康威视科技 有限公司 | 海康威视 | 台 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2 | 监视器壁挂支架 | 55寸 | 杭州海康威视科技 有限公司 | 海康威视 | 套 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 3 | 硬盘录像主机 | DS-7708N-I4 | 杭州海康威视科技 有限公司 | 海康威视 | 台 | 1 | 4680.00 | 4680.00 |
| 4 | 硬盘 | 6T | 希捷 | 希捷 | 块 | 2 | 1680.00 | 3360.00 |
| 5 | 全彩显示屏 | Q3.0 | 国产 | 国产 | 平方米 | 11.5 | 4600.00 | 52900.00 |
| 6 | 电源 | 4.5V 40A | 国产 | 国产 | 个 | 79 | 210.00 | 16590.00 |
| 7 | 视频处理器 | V760 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
| 8 | 接收卡 | MRV316 | 国产 | 国产 | 张 | 12 | 420.00 | 5040.00 |
| 9 | 配电箱 | 标配 | 国产 | 国产 | 批 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
| 10 | 音响 | 标配 | 国产 | 国产 | 对 | 1 | 1350.00 | 1350.00 |
| 11 | 功放 | 标配 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 1980.00 | 1980.00 |
| 12 | 边框 | 4.5cm | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 线材 | 标配 | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 14 | 网线 | 超五类 | 国产 | 国标 | 箱 | 3 | 980.00 | 2940.00 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.0 | 国产 | 国标 | 米 | 500 | 6.00 | 3000.00 |
| 16 | 辅材及配件 | 标配 | 国产 | 国产 | 批 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 118720.00 |
| 四、前端监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万一体化网络高清激光云台摄像机 | iDS-2DYH455IX-D | 杭州海康威视科技 有限公司 | 海康威视 | 台 | 1 | 169000.00 | 169000.00 |
| 2 | 无线路由器 | 标配 | TP-LINK | TP-LINK | 台 | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 3 | 交换机 | 8口 | TP-LINK | TP-LINK | 台 | 3 | 760.00 | 2280.00 |
| 4 | 网线 | 超五类 | 国产 | 国标 | 箱 | 3 | 980.00 | 2940.00 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.0 | 国产 | 国标 | 米 | 600 | 9.00 | 5400.00 |
| 6 | 辅材及配件 | 标配 | 国产 | 国标 | 批 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 187720.00 |
| 设备小计 |  |  |  |  |  |  |  | 709400.00 |
| 系统集成服务费（15%） |  | 设备安装、调试，管线敷设，必要的线路和安装环境改造，系统联调 测试等 |  |  |  |  |  | 106400.00 |
| 合计 |  | 大写：捌拾壹万伍仟捌佰元整 |  |  |  |  |  | 815800.00 |